竞 价 文 件

项目编号：FJLQ-WJ-20210024

项目名称：资源与环境学院液相色谱仪采购项目

采 购 人：福建农林大学

福建立勤招标代理有限公司

2021年12月

目   录

一、竞价须知	3

二、竞价内容及要求	5

三、竞价须知	12

四、竞价响应文件格式	15

五、采购合同（网上竞价参考文本）	34

关于网上竞价线上报名、竞价流程： 第一步：请各潜在供应商登录【福建立勤招标代理有限公司网站（http：//www. fjlqzb.com/）】首页进行供应商注册（上传最新的营业执照及法定代表人身份证，复印件须加盖公章）； 第二步：注册审核通过后，供应商应登录系统后台针对该项目进行网上报名并上传电子响应文件（第一册），待报名审核通过后方可参与竞价。 提醒：若需对项目进行咨询或供应商注册、报名审核，请于工作日的8:30-12:00，14:30-17:30联系项目负责人。

- 一、竞价须知

受福建农林大学委托，福建立勤招标代理有限公司采用网上竞价方式组织实施本次项目的采购，现邀请合格的供应商参加网上竞价。

1、项目编号：FJLQ-WJ-20210024

2、项目名称：资源与环境学院液相色谱仪采购项目

3、项目内容：资格、主要技术、商务要求等详见“竞价内容及要求”。

4、项目报名时间及方式：2021年12月6日至2021年12月13日17:30（北京时间）。请潜在供应商前往福建立勤招标代理有限公司网站针对该项目报名。

潜在供应商应在竞价公告规定的报名时间内进行报名，且公司名称应与竞价时的公司名称一致，代理机构不接受未报名的供应商参与竞价，且可以不予以书面通知竞价文件更改补充内容等（如有）。

5、竞价响应文件上传时间及方式：2021年12月6日至2021年12月13日17:30（北京时间）。请潜在供应商登陆福建立勤招标代理有限公司网站竞价系统针对该项目上传电子竞价响应文件（第一册：资格、技术、商务册）。

6、竞价时间：2021年12月14日15:30-16:30（以竞价系统的时间为准）。

7、竞价响应文件的编制及上传（或递交）：

7.1、在竞价系统上传的电子响应文件（第一册）无需体现与竞价报价相关的信息，否则由此造成的价格泄露，代理机构概不承担责任。上传的电子响应文件（第一册）应包含竞价文件要求的所有资格、技术、商务材料（无需包含报价内容），封面标明“正本”，逐页盖章，扫描成电子档pdf或文件夹压缩包RAR上传。此上传文件具有法律效力。

7.2、供应商的最终报价以网竞平台竞价大厅的价格为准。纸质竞价响应文件（第二册：报价册）应包含所有报价内容，报价金额应与网竞平台竞价大厅的所报价格一致，否则报价无效，于领取成交通知书时递交。纸质响应文件（第二册）正本一份、副本一份，用A4幅面纸张打印，装订成册，逐页盖章，封面加盖公章，在封面标明“正本”、“副本”字样，副本可用正本的复印件，如有不一致，以正本为准。未按此规定编制的，视为未实质性响应竞价文件要求，报价无效。

8、竞价系统网址：福建立勤招标代理有限公司网站（http：//www.fjlqzb.com），竞价数据以代理机构服务器数据库记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的竞价数据错误或缺失均与代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价和文件的时间，以免造成不必要的损失。

9、有关本项目竞价的相关信息（包括竞价文件若有修改）都将在相关网站【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、福建立勤招标代理有限公司网站（www.fjlqzb.com）】上公布，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

10、采购单位联系方式：

采购单位：福建农林大学

联系地址：福州市仓山区上下店路15号

联 系 人：陈老师

联系电话：0591-83789499

11、代理机构联系方式：

招标代理机构：福建立勤招标代理有限公司

联系地址：福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101

联 系 人：张静、徐朕

联系电话：0591-63037998

公司网站：http://www.fjlqzb.com

公司邮箱：fjlqzb888@126.com

12、递交竞价保证金及缴纳代理服务费账户信息：

开户名：福建立勤招标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行

账  号：1402 0232 0960 0058 290

- 二、竞价内容及要求

（一）、竞价内容一览表

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 最高限价（元） | 是否进口 | 竞价保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱仪 | 1台 | 200000 | 否 | 2000 |
| 1、本次以人民币竞价，竞价报价须包含货物的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、保修、发票、税金等一切费用。 2、本次采购项目的内容及最高限价详见上表，报价应包含单价和总价，单价及总价超出最高限价的，按无效报价处理。 3、供应商第一次竞价必须低于最高限价的3%(不含)以上，否则视为无效竞价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者成交）。 4、符合以上相关要求的报价，每个供应商可以在竞价时限内最多进行一次报价。 5、竞价保证金：金额详见上表，供应商应以银行转账等公对公（非现金）形式向我司提交竞价保证金，并保证于报名截止时间之前到达我司指定账户上，我司将以开户银行提供的竞价保证金到账时间为依据进行确认。（请在保证金转账单上注明“FJLQ-WJ-20210024保证金”等有关项目信息的类似字样。） 6、代理服务费：成交供应商须在领取成交通知书之前，按成交总金额1.5%的标准以转账的方式向代理机构缴纳代理服务费。 7、成交公告发布之日起1个工作日后，成交人可携带纸质竞价响应文件（编制方法见《一、竞价须知》）至代理机构领取成交通知书。 8、无论竞价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担参与竞价过程产生的全部有关费用。 9、本项目未经过进口产品论证，采购的货物为国内产品，不接受进口产品报价。国内产品含在中国境内生产的中外合资产品，且国内生产成本超过一定比例的最终产品，国内生产成本比例=(产品出厂价格-进口价格)/产品出厂价格；凡在海关特殊监管区域(保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区)内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 |  |  |  |  |  |

（二）、竞价资格条件

1、有能力提供本竞价文件所述货物、服务、工程，符合下述规定条件的境内企业法人，供应商须提供合格有效的营业执照。

2、供应商竞价承诺书。

3、供应商的资格声明。

4、供应商提供法定代表人授权书原件，若法定代表人直接参与报价，可不提供此件。

5、供应商提供法定代表人和授权代表身份证（正、反面）。

6、供应商提供上一年度的财务报表（至少应包含利润表、负债表、现金流量表）。

7、供应商提供竞价截止时间前六个月内任一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供证明文件。

8、供应商提供参加本项目竞价活动前3年内在经营活动中无重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明。注：“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

9、供应商可自主在本项目竞价公告发布之日起至响应文件上传截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录。注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。

10、本次采购产品如属强制3C认证的，供应商须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟）或在响应文件中提供3C认证证书复印件。

11、供应商及其报价货物的经营活动（包含：生产、销售、运输、安装及维修等）涉及到须经国家行政许可的，应获得许可并提供相关证明材料。

12、提供供应商竞价保证金凭证。

13、不接受联合体报价。

注：以上相关资质证明文件均应合格有效，其复印件应是最新、清晰、加盖公章的，原件备查。

（三）、技术（服务）要求

- 总体要求：

液相色谱系统须为国内自主研发产品，具有足够的灵敏度和选择性，稳定性好，抗干扰能力强，适用于相关项目微量分析检测。

- 供货要求：

货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准或通用国际标准。

3．技术参数

3.1泵单元

3.1.1溶剂数：四元

3.1.2输液原理：串联式双柱塞往复泵，自动脉冲抑制（需提供能够清晰显示串联式双柱塞往复泵结构的仪器上该部件的实拍照片）

3.1.3混合模式：泵前合流、泵后混合

3.1.4脉冲抑制方式：高速反馈，实时控制

3.1.5梯度模式：独特低压梯度模式HFM，无混合器条件下的可实现优越梯度重现性

3.1.6梯度洗脱范围：0～100%，最小递增率0.1%

3.1.7流速范围：0.001-5.000ml/min

3.1.8流速精密度：＜0.05%RSD

3.1.9混合精度：＜0.30%RSD

3.1.10流量准确度：±2μL（0.010-0.100mL/min），±1%(0.101-2.500mL/min)

3.1.11最大输液压力：60MPa（需提供仪器正常运行状态下显示该参数的实拍照片）

3.1.12压力准确度：±5%

3.1.13在线脱气机：容量：510μL，4个独立通道，可对泵和自动进样器清洗液进行脱气（需提供能够清晰显示在线脱气机结构的仪器上该部件的实拍照片）

3.1.14泵清洗系统：独立的柱塞清洗泵，固定流速1ml/min

3.2 自动进样器

3.2.1 进样方式：直接进样

3.2.2 样品位数：200位，1.5mL样品瓶；同时满足以下三种方式可选：128位，4mL 样品瓶、288位，96孔微孔板、1152位，384孔微孔板

3.2.3进样针规格：100μL，标配；同时满足以下三种方式可选：500μL、1mL、2.5mL

3.2.4标准进样体积：0.1－100μL，0.1μL增量。

3.2.5进样体积重复性：＜0.3%RSD

3.2.6进样体积准确度：±0.8% (50μL，n=10)

3.2.7样品残留：＜0.003%（羟基苯甲酸甲酯，60mg/100mL）

3.2.8样品最大进样次数：99

3.2.9最大耐压：60Mpa

3.2.10最长运行时间：999.9min

3.3柱温箱

3.3.1容纳个数：250mm×4根色谱柱，可内置柱切换阀和混合器(需提供能够清晰显示柱温箱构造符合该参数的仪器上该部件的实拍照片）

3.3.2控温方式：帕尔帖加热/冷却模块＋空气循环，有预热功能(需提供能够清晰显示帕尔贴模块和空气循环功能的仪器上该部件的实拍照片）

3.3.3安全措施：具备过热保护及漏液传感器

3.3.4温度设置范围：1-85℃（0.1℃步进）

3.3.5柱温控制：（室温-15℃）～85℃(需提供仪器正常运行状态下显示该参数的实拍照片）

3.3.6温度准确度：±0.5℃

3.3.7温度控制精度：±0.1℃

3.3.8温度控制精度：SD≤0.1℃

3.4紫外检测器

3.4.1光源：D2灯

3.4.2波长范围：190～600nm

3.4.3波长准确度：＜±2nm

3.4.4噪音：＜1×10-5AU

3.4.5漂移：＜2.5×10-4AU/hr

3.4.6响应时间：0.01～2s七档可调

3.4.7光谱带宽：8nm

3.4.8流通池体积：14μL

3.4.9流通池耐压：≥1.0Mpa (不包含进出口管路）

3.4.10采集频率：0.5、1、10、20Hz

3.4.11采集程序：50阶(max)；最长600min，步进0.1min

3.5组织器

3.5.1容量：≥6×1L溶剂瓶、3×500mL溶剂瓶

3.5.2功能：可为其他模块供电

3.6工作站

3.6.1简体中文版操作界面，基于Windows 10，全64位色谱工作站软件。可完全控制仪器各相关组件。

3.6.2全符合GMP/GLP 和FDA 21CFR part 11 法规要求。具备完整的审计追踪、用户权限管理和电子签名功能。

3.6.3软件架构支持网络版工作站，无需额外购置采集服务器，且无仪器控制上限，能够与后端原子荧光仪联用，通过同一软件做形态分析。

3.6.4强大的数据处理功能，定量分析功能（归一化法、外标法、内标法等），智能自动积分，保证结果准确。

3.6.5输出灵活多变的检测报告，内置多种常用报告模板，且模板可灵活编辑。

4.  配置清单

4.1	4路在线脱气机	1台

4.2	低压输液泵	1台

4.3	混合器	1个

4.4	低压梯度单元	  1台

4.5	自动进样器（200位）	1台

4.6	柱温箱	1台

4.7	紫外可见检测器	1台

4.8	中文色谱软件	  1套

4.9	网络化系统控制器 	1套

4.10	消耗品包	1包

注：以上的实拍照片（彩色或黑白）须清晰可辨要求展示的内容，否则视为无效证明材料。

（四）、商务要求

1、交货地点：福建农林大学，具体按合同签订地点。

2、交货时间：合同签订后20个日历日内安装调试验收完毕交付采购人使用。

3、验收要求：产品到货，按国家相关行业标准进行验收，产品质量达到设计要求，各项指标符合技术参数要求。

4、履约保证金：成交人在签订采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，该履约保证金于产品验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在全部产品保质期结束后且成交人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，成交人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为质保期结束后再延长6个月。

5、付款方式与条件：设备现场交付并经安装调试验收合格运行一个月后无质量问题，凭验收凭证及全额正规发票等材料以转账方式支付100%价款。

提醒：成交人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料。专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。

6、其他要求：

6.1、安装和调试：中标方负责派厂家技术人员到现场进行免费安装调试，直至验收合格；中标方应在设备运抵现场一周前，向采购方提供设备安装调试及运行的进度计划表。

6.2、验收标准和验收方法：设备按行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求；计量设备应能通过计量部门的验收。实行现场验收时，由中标方负责并会同采购方及有关专家进行验收。

6.3、技术培训：中标方应负责对采购方人员进行现场培训2人/台，直至采购方人员能完全操作和维护设备。

6.4、售后服务要求：产品质量免费保修期一年，质量免费保修期自实际交货并验收合格之日起计算。系统软件终身免费升级。

6.5、故障响应时间：中标方在保修期内要求经常回访，有问题做到及时处理。出现质量问题或故障时，响应时间≤2小时，工程师应在24小时内到达现场并排除故障；如48小时内无法修复的设备，中标方应提供同等配置的同品牌同型号设备供采购方使用。保修期内如同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标方无条件换货；如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期；保修期结束后，中标方仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费。

6.6、技术资料要求：中标方应向采购方提供一套完整的技术资料。完整的技术资料包括：设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单、产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；配置清单、分项价格及耗材价格；备品备件易耗件清单等。

6.7、专用工具及备品备件（如有）：中标方应提供一套维修所需的专用工具及其清单，并提供主要备品备件及其清单（含价格清单），如涉及使用易耗品及材料应提供其市场报价及供货价。

7、其他未尽事宜在合同中约定。

（五）、其他要求

1、除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、供应商选定的产品技术性能必须符合或优于竞价文件的技术性能要求。

3、供应商应完全响应竞价文件要求，有任何负偏离应明确阐述，未作说明项视为满足竞价文件要求。

4、供应商须详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，并自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

- 三、竞价须知

1、一个供应商只能提交一个报价文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、各竞价人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

3、供应商已详细审查全部竞价文件，包括修改竞价公告(如有)和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。同意提供按照代理机构或采购人可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价，否则竞价无效。

4、供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购相关法规，若供应商违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，且其竞价保证金不予退还。

5、竞价保证金

5.1未成交的供应商，在成交结果发布后5个工作日内予以无息退还。

5.2成交人在交货验收后，向代理机构提供采购合同及验收凭证，于5个工作日内予以无息退还。

5.3成交人在竞价截止时间后，要求撤回或自愿放弃成交资格或不按规定签订采购合同的，其保证金不予退还，且采购人保留追究其法律责任的权利。

5.4成交人不按规定支付代理服务费，其保证金不予退还，且取消其成交资格。

5.5其他法律法规规定的不予退还的情形。

6、竞价报价偏差

6.1重大偏差

（1）报价文件未按竞价文件要求加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字；

（2）不符合技术服务要求和商务要求；

（3）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（4）不符合竞价文件中规定的其他实质性要求。

6.2细微偏差。响应文件在实质上响应竞价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响报价文件的有效性。

对存在细微偏差的供应商要求其予以补正。无法补正的，可在审核时对细微偏差作不利于该供应商的认定，超过3个的累积细微偏差视为技术商务不合格，该供应商不予推荐为成交候选人。

7、最终有效报价确认办法

7.1竞价结果在提交的响应文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价，按竞价大厅价格最低者成交（报价相同者以时间先后顺序确定）确认。

7.2算术错误将按以下方法更正：

（1）供应商提交的纸质报价与在竞价平台提交的报价不一致的，以供应商在竞价平台提交的报价为准；

（2）报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

8、报价最低不作为最终成交的保证。供应商必须对其竞价响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在响应文件审核过程中，如有发现供应商有为谋取成交而提供虚假资料的行为，将取消其报价资格，并按相关规定处罚；竞价结束后，采购人有可能对成交人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在签订合同时，发现成交人有提供虚假材料谋取成交等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相应责任。

9、成交通知书发出之日起15日内签订合同。签订采购合同应遵守相关法律法规的规定，不得对竞价文件确定的事项和成交人的报价文件作实质性修改。采购合同签订或履行过程中，采购人有权增加或减少与合同标的相同的货物、服务或工程，但追加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。

10、网上竞价公告期满，若无两个（含）以上的有效供应商参与报价，网上竞价无效。

11、本竞价文件列明的内容及要求均为必须响应条款，请供应商逐条进行响应（承诺），任何不满足都将导致报价无效。

- 四、竞价响应文件格式

响 应 文 件

（第一册：资格、技术、商务册）

项目编号：

项目名称：

合同包号：

供应商名称 ：

通讯地址：

联系电话：                     传真：

供应商代表：                   手机：

日  期 ：     年  月  日

目  录

（根据实际材料及顺序编制目录，应包含页码。）

竞价承诺书

致：福建立勤招标代理有限公司

根据贵方为       项目的竞价邀请（项目编号：          ），本签字代表（全名、职务）正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交文件一正二副。

以    方式提供的金额为人民币        元的竞价保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.供应商保证遵守竞价文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.供应商将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.供应商同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商（全称并加盖公章）：

地址：

电话：         传真：

供应商代表（签字）：

日  期： 年 月 日

供应商资格声明

致：福建立勤招标代理有限公司

关于贵方    年   月    日第        （项目编号）竞价邀请，本签字人愿意参加竞价，提供竞价文件“竞价内容及要求”中规定的（合同包/品目号）        （项目名称）         ，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

我方作为供应商保证提供给采购单位的货物、服务或工程不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

特此声明。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

营业执照副本

致：福建立勤招标代理有限公司

（ ）按统一代码制度登记的

现附上由                   (签发机关名称)签发的我方统一社会信用代码营业执照副本复印件，该证照真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）未按统一代码制度登记的

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方营业执照复印件、由                           (签发机关名称)签发的我方税务登记证复印件、由                             (签发机关名称)签发的我方组织机构代码证复印件，上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

授 权 书

致：福建立勤招标代理有限公司

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：    ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。供应商代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         联系方式：

供应商代表：         联系方式：

授权方

供应商（全称并加盖单位公章）：

单位负责人（签字或盖章）：

接受授权方

供应商代表（签字）：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

财务状况报告或资信证明

供应商提供上一年度的财务报表（至少应包含利润表、负债表、现金流量表），若成立时间不足一年，则提供最新一季度的财务报表（至少应包含利润表、负债表、现金流量表）。

依法缴纳税收的证明材料

须提供竞价截止时间前六个月内任一个月依法缴纳税收的证明材料

依法缴纳社会保障资金的证明材料

须提供竞价截止时间前六个月内任一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料

参加本项目竞价活动前3年内在经营活动中无重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明

致：福建立勤招标代理有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为供应商已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：

我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

信用信息查询记录

（1）供应商可在本项目竞价公告发布之日起至响应文件上传截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“供应商提供的查询结果”），供应商提供的查询结果为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。供应商针对以上“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应文件无效（竞价文件中若有其他相关规定与此条款规定不一致的，以此条款规定为准）。

（2）信用记录的审查：①代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录（以下简称：“查询结果”）。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。②因上述网站原因导致无法查询供应商信用记录的（代理机构将通过上述网站查询供应商信用记录时的原始页面打印后一并存档），视为查询结果未存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关的信息。

备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单、不良行为记录等。

竞价保证金凭证

技术服务要求响应及承诺

项目编号：

项目名称：

请供应商按照不低于竞价文件中《二、竞价内容及要求》的技术（服务）要求进行逐条响应并书面承诺，内容自拟（不限于文字、图表等）。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

商务服务要求响应及承诺

项目编号：

项目名称：

请供应商按照不低于竞价文件中《二、竞价内容及要求》的商务要求进行逐条响应及书面承诺，内容自拟。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

其它必要的相关证明材料（如有）

1、其他资格证明材料

2、其他技术服务、商务要求条款

3、供应商认为其他须提供的材料

代理服务费承诺书

致：福建立勤招标代理有限公司

我们在贵公司组织的        项目（项目编号：      ）招标活动中如获成交，我们保证按竞价文件的要求在领取成交通知书时以转账形式向贵方交纳代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在竞价保证金中扣缴，并取消成交资格。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

地址：

电话：

传真：

授权代表签字：

日期：

响 应 文 件

（第二册：报价册）

项目编号：

项目名称：

合同包号：

供应商名称 ：

通讯地址：

联系电话：                     传真：

供应商代表：                   手机：

日  期 ：     年  月  日

报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 合同包 | 货物名称 | 品牌/型号（规格） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合同包总价 |  | 人民币 （￥ ） |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日  期：

分项报价表（如有）

项目编号：

项目名称：

| 1 | 合同包号/品目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 合同包名称/品目名称 |  |  |  |
| 3 | 型号、规格、原产地 |  |  |  |
| 4 | 数量 |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |
| 13 | 投标总价 |  |  |  |

注：

1．此表总价若与报价一览表有出入，以报价一览表价格为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2. 供应商可根据实际情况编制此表。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

- 五、采购合同（网上竞价参考文本）

福建农林大学政府采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合竞价文件规定填写相应内容。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门若对合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的竞价结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2竞价文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：     元（￥            ）。

3.2 成交人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料。专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合竞价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照竞价文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照竞价文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照竞价文件规定填写，一般是有履约保证金的，除个别特殊情况）。

9、合同有效期

至合同约定的合同义务履行完毕或依本合同约定合同解除或终止。

10、违约责任（提醒：以下内容不得删减）

10.1成交供应商按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，采购人应严格按照竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

10.2成交供应商所交货物不符合本文件合同要求的，采购人有权拒收并没收其履约保证金。

10.3成交供应商不能交付货物的，采购人没收其履约保证金。

10.4成交供应商逾期交付货物，成交供应商应向采购人每日偿付货款5‰的违约金。

10.5因乙方违约对甲方造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由甲方从未支付的合同款或保证金中扣除。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容,不能有空缺）。

| 甲方： | 福建农林大学 | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住所： | 福州市仓山区上下店路15号 | 住所： |  |
| 单位负责人： | 兰思仁 | 单位负责人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 联系方法： |  | 联系方法： |  |
| 开户银行： | 中国农业银行福州农大支行 | 开户银行： |  |
| 账号： | 13130701040000016 | 账号： |  |

签订地点：

签订日期：    年   月   日